## TROŠKOVNIK
RADOVI UKRAŠAVANJA -PRIGODNO UKRAŠAVANJE OPĆINE
Rbr | Opis | Jmj | Količina | Cijena | Ukupno
I. | NOVOGODIŠNJE UREĐENJE NASELJA
1. | Montaža novogodišnjih ukrasa uz upotrebu autoplatforme. Ukrasi se montiraju na stupove javne rasvjete, stabla i zgrade. U cijeni predvidjeti potreban sitni priključni materijal te naknadno paljenje prema dogovoru sa naručiteljem. Ukupno, predviđeno, prosječno vrijeme po montaži jednog ukrasa je: autoplatforma 1h , kv. radnik 1 h. Stavka uključuje demontažu novogodišnjih ukrasa uz upotrebu autoplatforme. Ukrasi se demontiraju sa stupova javne rasvjete, stabla i zgrada. Nakon demontaže ukrase je potrebno uskladištiti. Ukupno, predviđeno, prosječno radno vrijeme po demontaži jednog ukrasa je: autoplatforma 30 min, kv. radnik 30 min. Termini montaže i demontaže određuju se u dogovoru sa naručiteljem.
|  | kom | 420 | a' | 0
2. | Montaža novogodišnjih ukrasa bez upotrebe autoplatforme. U cijeni predvidjeti potreban sitni priključni materijal te naknadno paljenje u dogovoru sa naručiteljem. Ukupno, predviđeno, prosječno vrijeme po montaži jednog ukrasa je: kv. radnik 1 h. Stavka uključuje demontažu novogodišnjih ukrasa bez upotrebe autoplatforme. Ukupno, predviđeno, prosječno vrijeme po demontaži jednog ukrasa je: kv. radnik 30 min. Termini montaže i demontaže određuju se u dogovoru sa naručiteljem.
|  | kom | 180 | a' | 0
3. | Sat rada električara na pripremnim radovima
Stavka uključuje pripremu i paljenje adv.svijeća 4x2h, izradu novog broja ukrasa "godina" ,ispitivanje postojećih ukrasa i odvajanje neispravnih, premotavanje novim LED trakama.
|  | sati | 60 | a' | 0
4. | Sat rada električara na nepredviđenim radovima
Stavka uključuje sve potrebne popravke napajanja i samih ukrasa u slučaju kvara.
|  | sati | 40 | a' | 0
5. | Usluga korištenja autoplatforme na nepredviđenim radovima
|  | sati | 40 | a' | 0
6. | Pohrana u skladište naručitelja
|  | paušalno | 1 | a' | 0
UKUPNO NOVOGODIŠNJE UREĐENJE NASELJA
| UKUPNO |  |  |  | 0